《医学影像检查技术学》考试大纲

- 课程编号：

- 课程性质：医学影像技术专业“专升本”课程

- 编写说明：

- 本考试大纲参考余建明主编的教材《医学影像检查技术学》（2024年1月第一版第13次印刷进行编写。

2.本考核大纲适用于医学影像技术专业“专升本”考试。

- 课程考核要求与知识点：

- 绪论

1.识记：了解普通X线、DR、CT、DSA、MRI、乳腺软X线等影像检查技术的发展历史及应用评价。对比剂的临床应用及评价。

2.理解：普通X线检查技术优点与不足，CT检查的优势，MRI成像特点，MRI成像的局限性，乳腺软X线检查的局限性，核医学检查的特点。影像图像质量评价方法。

3.运用;解释CT血管成像、X线对比剂，说明PDCA质量管理内容。

第二章  普通x线检查技术

1.识记：了解X线摄影条件及质量因素有哪些，X线摄影步骤，CR工作流程、急诊X线检查技术、床旁X线摄影检查技术、婴幼儿X线的特殊措施。

2.理解; 头颅体表定位标志线、X线摄影原则、DR检查流程、DR摄影参数、DR图像处理、影像DR图像质量的因素有哪些。

3.运用：解释狭义X线摄影条件、毫安秒、栅比、X线成像探测器、听皉线、源--像距、解释静脉尿路造影检查技术、子宫输卵管造影、对比度、清晰度。

第三章  CT检查技术

1.识记;；了解CT机检查前的准备，受检查者的准备，操作者准备，颅脑、眼部、鼻与鼻窦、咽部、颈部、胸部、腹部、脊柱、盆部CT扫描前的准备。心脏、冠状动脉、颌面、四肢骨关节与软组织CT检查技术。

2.；理解：重建图像、重组图像、CT平扫、CT增强扫描，区别CT增强扫描与造影CT扫描，CT灌注成像、

颅脑、鞍区、眼部、鼻与鼻窦、咽部、颈部、胸部、腹部、脊柱、盆部的扫描体位、扫描方法、扫描参数及增强扫描技术。图像质量控制内容及方法。

3.运用：解释--CT密度分辨率从、CT空间分辨率、CT值、像素、原始

数据、显示数据、部分溶剂效应、周围间隙现象、窗宽、窗位、噪声、伪影，薄层扫描、延迟扫描、动态扫描、CT血管成像。

第四章  DSA检查技术

1.识记：了解DSA检查前的适应证、禁忌证及并发症，患者、器械及药物检查前的准备，动态DSA检查方法，旋转DSA技术、3D--DSA技术、岁差运动DSA技术、实时模糊蒙片DSA技术、步进DSA技术、自动最佳角度定位技术、

2.理解;静脉DSA检查方法、动脉DSA检查方法、

DSA检查减影方式、头颈部、胸部、心脏与大血管、腹部、盆部、四肢等DSA检查的造影技术图像处理与中间技术。影像DSA图像质量的因素，图像质量控制方法。

3..运用：解释--DSA类CT技术、虚拟支架置入术，时间减影、能量减影、DSA窗口技术、补偿滤过、

第五章  磁共振（MRI）检查技术

1.识记：MRI检查的适应证、禁忌证、检查前的准备，

MRI血管成像的临床应用、MRI内耳水成像、MRI水弥散成像的临床应用、磁敏感加权成像的临床应用，MRI波谱成像的临床应用，耳部及内听道MRI成像技术。

2. 理解：MRI血管成像原理、成像方法、MRI水成像

的原理、磁敏感加权成像的基本原理、及方法，、磁共振波谱成像原理及方法；颅脑、五官及颈部、纵隔、心脏与大血管、腹部、盆部、四肢骨关节及软组织、脊柱与脊髓等MRI检查技术、方法、成像序列及参数、图像后处理。MRI脊髓造影成像技术。

3、运用：解释MRI胆胰管成像、MRI尿路成像、弥散成像、 脑功能成像、磁共振传递饱和技术、MRI图像后处理、信噪比、MRI增强扫描、

第六章  核医学影像检查技术

1. 识记;；了解核医学、放射性核素显像的概念 、放射性核素显像类型和特点。脑血流灌注显像、心肌灌注显像、肺灌注显像注意事项。

2.理解：放射性核素显像仪器、脑血流灌注显像原理 、显像剂、正常影像；甲状腺静态显像原理、下乡剂、图像采集方法、正常影像。心肌灌注显像原理、肾动态显像原理、放射性药物的质量控制。SPECT的质量控制、PET/CT的质量控制。

3.运用：解释肺灌注显像、动态骨显像、骨静态显像、生物活性、放射性化学纯度、放射性活度、放射性核纯度。

五、课程考核实施要求

1.考核方式

闭卷考试。考试时间为 150 分钟，满分为 200 分。

2.考试命题

（1）本考核大纲涵盖教材的主要内容。

（2）不同能力层次试题的比例为：识记约占 20%，理解约占 40%，运用约

占 40%。

（3）不同难易度试题的比例为：较易占 20%，中等占 60%，较难占 20%。

（4）试题类型有单项选择题、多项选择题、填空题、名词解释、简答题等五种形式，其分值分布如下表：

| 试 题 | 题 号 | 题 型 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一 | 单项选择题 | 80 |
|  | 二 | 多项选择题 | 20 |
|  | 三 | 填空题 | 30 |
|  | 四 | 名词解释 | 30 |
|  | 五 | 简答题 | 40 |
|  | 合计 |  | 200 |

3.课程考核成绩评定

考试卷面成绩即为本课程成绩。

六、教材和参考书

1.教材

余建明主编   医学影像检查技术学  （2024年1月第1版第13次印刷）[M] 北京； 人民卫生出版社   2024年1月

2.参考书目

（1）余建明主编《医学影像技术学》 北京科技出版社，2014年8月

（2）余建明主编《放射医学技术》人民卫生出版社  2016年10月